## AUDITORIA MA
|  |  | Inspeções Rotineiras de Meio Ambiente - Lista de verificação |  |  |  |  | SELEÇÃO | RECEBIMENTO | LOW RISK | HIGH CARE | RESÍDUO | ETIQUETA | EXPEDIÇÃO | ALMOXARIFADO | LAVANDERIA | MANUTENÇÃO | ETE / ETA | ADMINISTRATIVOS
item | Lei, norma ou especificação aplicável |  | Descrição do item a ser inspecionado (requisito)
1 | Descarte |  | É realizada a segregação de materiais como: sucatas, papelão, plástico, lâmpadas, e orgânicos ? |  |  |  |  | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
2 | Descarte |  | Lixeiras devidamente identificadas conforme o resíduo gerado no setor ? |  |  |  |  | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
4 | Descarte |  | Recipientes apropriados para descarte de material contaminado. Ex: panos com sujidades de graxas e óleos. |  |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | S | S | NA
5 | Descarte |  | tambores ou lixeiras devidamente identificadas para descarte de kit de emergência ambiental |  |  |  |  | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
6 | Contaminação |  | Proi |  |  |  |  | NA | NA | S | N | NA | NA | NA | S | N | S | S | NA
7 | Descarte |  | Produtos quimicos vencidos e/ou bombonas vazias estão segregadas de forma adequada ? |  |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | S | NA
8 | Solo-uso |  | Ausência de resíduos sólidos no chão da empresa. |  |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
9 | Solo-uso |  | Ausência de resíduos líquidos no chão da empresa. |  |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
10 | Ar-uso |  | Ausência de pó em suspensão, vapores e gases no ar da empresa. |  |  |  |  | S | NA | S | S | NA | S | S | S | S | S | S | S
11 | Ar-uso |  | Ausência de fumaça preta excessiva provocada por empilhadeira e trator. (Escala Ringelman) |  |  |  |  | S | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
12 | Água descarte |  | Ausência de descarte de resíduos contaminados em galerias pluviais. |  |  |  |  | S | S | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | S | S | NA
13 | Água-uso |  | Ausência de vazamentos em torneiras, canos, caixas... |  |  |  |  | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
14 | Água-uso |  | Ausência de desperdício no uso de água. |  |  |  |  | S | S | S | N | S | S | S | S | S | S | S | S
15 | Energia elétrica-uso |  | Ausência de desperdício no uso de energia elétrica (lâmpadas acesas desnecessariamente, instalações mal feitas...). |  |  |  |  | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N
16 | Outros recursos-uso |  | Ausência de disperdício no uso de outros recursos ( glp, papel, copos...). |  |  |  |  | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
17 | Pessoas |  | Conhecimento sobre a sistemática de descartar resíduos. |  |  |  |  | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
18 | Pessoas |  | Conscientização sobre questões ambientais. |  |  |  |  | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | S
19 | Embalagens e recipientes |  | Caixas, tambores, bombonas de produtos quimicos, e outros recipientes para armazenamento de resíduos, estão bem identificados e em bom estado de conservação. |  |  |  |  | NA | NA | S | S | NA | NA | NA | S | S | S | S | NA
[7 empty] | Atende | 12 | 10 | 12 | 10 | 9 | 10 | 10 | 12 | 11 | 13 | 14 | 9 | 132 | 96.35%
[7 empty] | Não Atende | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3.65%
[7 empty] | NA | 6 | 8 | 6 | 6 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 8 | 78 | 56.93%
137
ITENS DE MEIO AMBIENTE
|  | OK | NÃO OK | N/A | TOTAL GERAL | PERCENTUAL |  |  |  | Mangueira pingando - HC Bombona de LInkB - HC - sem contenção na sala de químicos bombona externa lavanderia, inadequado, somente com corrente ao invés de gaiola.
SELEÇÃO |  | 12 | 0 | 6 | 12 | 100%
RECEBIMENTO |  | 10 | 0 | 8 | 10 | 100%
LOW RISK |  | 12 | 0 | 6 | 12 | 100%
HIGH CARE |  | 10 | 2 | 6 | 12 | 80%
RESÍDUO |  | 9 | 0 | 9 | 9 | 100%
ETIQUETA |  | 10 | 0 | 8 | 10 | 100%
EXPEDIÇÃO |  | 10 | 0 | 8 | 10 | 100%
ALMOXARIFADO |  | 12 | 0 | 6 | 12 | 100%
LAVANDERIA |  | 11 | 0 | 6 | 11 | 100%
MANUTENÇÃO |  | 13 | 1 | 4 | 14 | 92.31%
ETE/ETA |  | 14 | 1 | 3 | 15 | 92.86%
ADMINISTRATIVOS |  | 9 | 1 | 8 | 10 | 88.89%
|  | 132 | 5 | 78 | 137 | 96.17%
Note on R4: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: NECESSÁRIO IDENTIFICAÇÃO DAS CAÇAMBAS DE DESCARTE. Responder: EM PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO Responder: IDENTIFICADO
Note on R5: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: SEGREGAR PARA MATERIAIS PERIGOSOS Responder: SEGREGADO
Note on L15: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: VAZAMENTO MANGUEIRA HC
Note on T16: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Computadores que ficam ligados a noite/pós expediente, e luz da sala de reunião limão que fica ligada o tempo todo.
Note on R19: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Será aplicado treinado quanto a conscientização ambiental

## AUDITORIA ST
|  |  | Inspeções Rotineiras de Segurança do Trabalho - Lista de verificação JULHO |  |  |  |  | SELEÇÃO | RECEBIMENTO | LOW RISK | HIGH CARE | RESÍDUO | ETIQUETA | EXPEDIÇÃO | ALMOXARIFADO | LAVANDERIA | MANUTENÇÃO | ETE / ETA | ADMINISTRATIVOS
item | Lei, norma ou especificação aplicável |  | Descrição do item a ser inspecionado (requisito)
1 | Externo / NR-1 / NR-35 |  | Escadas móveis: As escadas móveis estão em boas condições de uso? (Escada móveis, de abrir, plataforma) |  |  |  |  | S | NA | NA | S | S | NA | S | S | NA | N | S | NA
2 | Externo / NR-1 / NR-35 |  | Escadas Marinheiro: Escadas marinheiros estão em boas condições e trancadas? |  |  |  |  | S | NA | NA | NA | S | NA | NA | NA | NA | S | N | NA
3 | Externo / NR-1 |  | escadas fixas e guarda-corpo: As escadas fixas e guarda-corpo estão em boas condições? |  |  |  |  | S | N | NA | NA | NA | NA | NA | N | NA | S | S | NA
4 | Externo / NR-1 |  | Iluminação: O Sistema de iluminação está eficiente? Existem luminárias queimadas ou danificadas? |  |  |  |  | N | S | S | S | S | N | S | N | S | S | S | S
5 | Externo / NR-1 |  | Prevenção de riscos: As caixas empilhadas são coladas corretamente para evitar o desabamento? (10/12) |  |  |  |  | S | S | NA | N | S | S | S | S | S | NA | NA | NA
6 | Externo / NR-1 |  | Sistema de exaustão é suficiente e está funcionando corretamente? |  |  |  |  | S | NA | N | N | NA | S | S | NA | S | NA | NA | NA
7 | NR-1 |  | Prevenção de riscos: Cumprindo as determinações e obrigações em relação a seg. (não correr, não brincar, não executar tarefas desautorizadas ou Desvios de segurança). |  |  |  |  | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | NA
8 | Externo / NR-6 |  | EPI's e EPC's : Utilização e conservação |  |  |  |  | S | S | S | N | S | S | S | S | N | S | S | NA
9 | NR-8 |  | Pisos adequados (ausência de buracos, depressões e saliências). |  |  |  |  | N | S | S | N | S | S | S | S | S | S | S | NA
10 | NR-8 |  | Aberturas em pisos e paredes: devem ser protegidas contra queda. |  |  |  |  | S | S | NA | NA | S | S | S | NA | NA | NA | S | NA
11 | NR-8 |  | Rampas e escadas fixas : De acordo com as normas e em perfeitas condições. |  |  |  |  | S | S | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | S | N | NA
12 | NR-8, NR-35 |  | Construções acima do solo : - guarda-corpo de acordo com a especificação da NR. |  |  |  |  | N | N | NA | NA | NA | NA | NA | N | NA | S | S | NA
13 | NR- 8 |  | Proteção Contra Intempéries (chuva) |  |  |  |  | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
14 | NR-9 |  | Produtos químicos adequadamente fechados para evitar exposição dos colaboradores. |  |  |  |  | NA | NA | S | S | NA | NA | NA | S | S | S | S | NA
15 | Externo / NR-10 / NR-23 |  | Sala de Gerador: O Local deve estar limpo e organizado. |  |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | S | NA | NA
16 | Externo / NR-10 / NR-23 |  | Sala de Gerador: Verificar os tanques de diesel, verificação de contenção, mangueias, e vazamentos. |  |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | S | NA | NA
17 | Externo / NR-10 / NR-23 |  | Sala de Gerador: Verificar as condições e disponibilidade de extintores. |  |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | S | NA | NA
18 | Externo / NR-10 |  | Instalações elétricas: Não observados Fios e cabos elétricos com suas pontas expostas para o lado externo de conduletes elétricos. |  |  |  |  | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N
19 | Externo / NR-10 |  | Instalações elétricas: Não observados Fios e cabos elétricos expostos em paredes ou sobre pisos, de forma irregular (fora de conduítes elétricos adequados). |  |  |  |  | S | S | S | S | S | S | S | N | S | S | S | S
20 | Externo / NR-10 |  | Tomadas elétricas: Não observadas tomadas elétricas sem a tampa frontal, ou sem identificação quanto à respectiva tensão. |  |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
21 | Externo / NR-10 |  | Extensões: As extenções estão em boas condições, sem danos aparentes ou sem isolamento. |  |  |  |  | S | NA | NA | NA | S | S | NA | NA | S | NA | S | S
22 | Externo / NR-10 |  | Painéis de distribuição elétrica: Não observados Painéis de distribuição elétrica mantidos abertos. |  |  |  |  | N | NA | S | S | S | S | NA | NA | NA | S | S | S
23 | Externo / NR-10 |  | Painéis de distribuição elétrica: Não observados Painéis de distribuição elétrica sem identificação externa quanto à respectiva tensão. |  |  |  |  | S | NA | S | N | S | N | NA | NA | NA | S | N | S
24 | Externo / NR-10 |  | Painéis de distribuição elétrica: Não observados Painéis de distribuição elétrica com fechaduras danificadas. |  |  |  |  | S | NA | S | S | S | S | NA | NA | NA | S | S | S
25 | Externo / NR-10 |  | Painéis de distribuição elétrica: Não observados Painéis de distribuição elétrica com a ausência de botões de comando ou acionamento. |  |  |  |  | S | NA | S | S | S | S | NA | NA | NA | S | S | S
26 | Externo / NR-10 |  | Painéis de comando elétrico de máquinas e equipamentos: Não observados Painéis de comando elétrico: A) Danificados; B) Com ausência de botões de comando; C) Com botões sem identificação e D) Com lâmpadas de indicação "queimadas". |  |  |  |  | s | NA | S | S | S | S | NA | NA | NA | S | S | S
27 | Externo / NR-10 |  | O método de bloqueio e etiqueta é usado antes de realizar qualquer manutenção nos equipamentos elétricos |  |  |  |  | S | NA | S | S | S | S | NA | NA | S | S | S | S
28 | Externo / NR-10 |  | Todos os funcionários que trabalham com aparelhos elétricos receberam treinamento elétrico adequado e isso já foi documentado. Treinamento NR10 |  |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | S | NA | NA
29 | Externo / NR-10 |  | É mantido dentro dos paineis elétricos o diagrama unifilar? |  |  |  |  | N | NA | N | N | N | N | NA | NA | NA | N | NA | N
30 | Externo / NR-10 |  | Ferramentas isoladas são usadas quando necessário? Estão em boas condições. |  |  |  |  | S | NA | NA | S | S | NA | NA | NA | NA | S | NA | NA
31 | Externo / NR-10 |  | Tapetes e barras estão com testes de isolamento válido? |  |  |  |  | NA | NA | S | NA | NA | NA | NA | NA | NA | S | NA | NA
32 | Externo / NR-06; NR-10 |  | EPI´s: Não observada a indisponibilidade de EPI´s para atividades no interior da subestação elétrica. |  |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | S | NA | NA
33 | Externo / NR-06; NR-10 |  | EPI´s: Não observados EPI´s para a utilização em atividades no interior da subestação elétrica, com CA´s vencidos. Ou testes dielétrico vencido. |  |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | S | NA | NA
34 | Externo / NR-10 |  | Treinamentos - NR-10: Não observadas pendências de treinamentos ou vencimento de suas respectivas reciclagens aos profissionais eletricistas. |  |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | S | NA | NA
35 | NR-11 |  | Empilhadeira : O op. de empilhadeira deverá portar o crachá e atualizado. |  |  |  |  | S | NA | NA | NA | NA | NA | NA | N | NA | S | NA | NA
36 | NR-11 |  | Sinalização : os equipamentos de transporte deverão possuir advertência sonora (buzina). |  |  |  |  | N | NA | NA | NA | NA | NA | S | S | NA | NA | NA | NA
37 | NR-11 |  | Armazenamento: não deverá obstruir portas, equipamentos contra incêndio, saídas de emergência,etc. |  |  |  |  | S | NA | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
38 | Externo / NR-11 |  | Empilhamento irregular de pallets, caixas, e outros itens que possam provocar sua queda, com consequentes acidentes do trabalho ou danificação dos produtos contidos em seu interior |  |  |  |  | S | NA | S | S | S | S | S | S | NA | NA | S | NA
39 | NR-11 |  | Estado de conservação de prateleiras e proteções contra impacto. |  |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | S | NA | NA | NA | NA
40 | Externo / NR-11 |  | EMPILHADEIRAS - NR-11: Sinais de desgaste dos pneus |  |  |  |  | N | NAN | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
41 | Externo / NR-11 |  | EMPILHADEIRAS - NR-11: O sistema de iluminação, lâmpada quebrada. |  |  |  |  | N | NA | NA | NA | NA | NA | NA | S | NA | NA | NA | NA
42 | Externo / NR-11 |  | EMPILHADEIRAS - NR-11: Bateria/terminal/cabo em bom estado. |  |  |  |  | N | NA | NA | NA | NA | NA | S | S | NA | NA | NA | NA
43 | Externo / NR-11 |  | EMPILHADEIRAS - NR-11: Torre, garfos e mangueiras hidráulicas. |  |  |  |  | S | NA | NA | NA | NA | NA | S | S | NA | NA | NA | NA
44 | Externo / NR-11 |  | EMPILHADEIRAS - NR-11: Alarme de ré em boas condições de funcionamento. |  |  |  |  | S | NA | NA | NA | NA | NA | NA | S | NA | NA | NA | NA
45 | Externo / NR-11 |  | EMPILHADEIRAS - NR-11: Cinto de segurança em boas condições. |  |  |  |  | S | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
46 | Externo / NR-11 |  | EMPILHADEIRAS - NR-11: Luzes de aviso em boas condições. |  |  |  |  | N | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
47 | Externo / NR-11 |  | EMPILHADEIRAS - NR-11: Funcionamento dos Freios. |  |  |  |  | N | NA | NA | NA | NA | NA | NA | S | NA | NA | NA | NA
48 | Externo / NR-11 |  | EMPILHADEIRAS - NR-11: Vazamentos de óleo ou fluídos. |  |  |  |  | S | NA | NA | NA | NA | NA | S | S | NA | NA | NA | NA
49 | Externo / NR-11 |  | EMPILHADEIRAS - NR-11: Condições do volante, chave, painel, acionadores, etc. |  |  |  |  | N | NA | NA | NA | NA | NA | S | S | NA | NA | NA | NA
50 | Externo / NR-11 |  | PALETEIRAS: As paleteiras estão em boas condições operacionais? |  |  |  |  | S | S | S | NA | S | S | S | S | NA | NA | NA | NA
51 | Externo / NR-11 |  | Verificação do acúmulo de palhetes danificados para descarte. |  |  |  |  | S | NA | NA | NA | S | S | S | S | NA | NA | NA | NA
52 | Externo / NR-11 |  | Está sendo respeitado a altura máxima de empilhamento de paletes vazios? 25 unidades |  |  |  |  | S | NA | NA | NA | S | NA | S | S | NA | NA | NA | NA
53 | NR-12.2.1 |  | a)Dispositivo de Seg. Máq./Equip.: Deverá ser Acionado ou desligado pelo operador na sua posição de trabalho. Tambem botão de emergência (quando aplicável) |  |  |  |  | S | NA | S | S | S | N | NA | NA | S | NA | NA | NA
54 | NR-12.2.1 |  | d) Comandos de acionamentos/chave geral de Máq. /Equip: não devem ser acionados ou desligado, involuntariamente, pelo operador, ou de qualquer outra forma acidental. |  |  |  |  | S | NA | S | S | S | S | NA | NA | S | NA | NA | NA
55 | NR-12.3.1 |  | Máquinas / Equipamentos : devem ter proteções nas suas transmissões de energia elétrica e devidamente isoladas. |  |  |  |  | S | NA | S | S | S | S | NA | NA | S | NA | NA | NA
56 | NR-12.3.2 |  | Nas transmissões de forças : quando estiverem a uma altura de 2,50m, podem ficar expostas, exceto nos casos de plataforma de trabalho. |  |  |  |  | NA | NA | NA | NA | S | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
57 | Externo / NR-12 |  | Máquinas e equipamentos: Todos os dispositivos de proteção estão em boas condições e devidamente fixados? (Descascadoras, tombadores de resíduos, etc) |  |  |  |  | N | NA | N | N | S | N | NA | NA | S | N | NA | NA
58 | Externo / NR-12 |  | Máquinas e equipamentos: Os botões de controle de para/partida estão claramente identificados? (Descascadoras, tombadores de resíduos, etc) |  |  |  |  | N | NA | S | N | S | S | NA | NA | S | NA | NA | NA
59 | Externo / NR-12 |  | Máquinas e equipamentos: As máquinas estão bom funcionamento? (Descascadoras, tombadores de resíduos, etc) |  |  |  |  | S | NA | S | S | S | S | NA | NA | S | NA | NA | NA
60 | Externo / NR-12 |  | Máquinas e equipamentos: Os operadores de máquinas são devidamente treinados? |  |  |  |  | NA | NA | NA | S | S | S | NA | NA | S | S | NA | NA
61 | Externo / NR-12 / NR-1 |  | Máquinas e equipamentos: Os carrinhos para movimentação de caixas estão em boas condições? |  |  |  |  | S | NA | S | N | S | S | NA | NA | NA | S | NA | NA
62 | Externo / NR-13 |  | Os vasos de pressão (PV) são identificados por números de série? |  |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | S | NA | NA
63 | Externo / NR-13 |  | Mecanismos de alívio de pressão estão instalados? |  |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | S | NA | NA
64 | Externo / NR-13 |  | Os vasos de pressão estão posicionados com segurança? |  |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | S | NA | NA
65 | Externo / NR-17 |  | Cadeiras ergonômicas, apoios de pés, mãos, tela, etc, estão em boas condições. |  |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | S | S | NA
66 | Externo / NR-20 |  | O transporte dos cilindros Oxigênio, Acetileno, Argônio e GLP : deverão ser realizados em carrinhos adequados. |  |  |  |  | S | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | S | NA | NA
67 | Externo / NR-20 |  | Cilindros de gases: Os cilindros fora de uso estão com o capacete de proteção instalado? |  |  |  |  | S | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | S | NA | NA
68 | Externo / NR-20 |  | Cilindros de gases: Os cilindros cheios separados dos vazios. |  |  |  |  | S | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | S | NA | NA
69 | Externo / NR-20 |  | Instalações de gases com valvulas corta fogo nas extremidades das mangueiras. |  |  |  |  | S | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | S | NA | NA
70 | Externo / NR-20 |  | Maçaricos: Verificar as condições gerais dos maçaricos, como: manômetros, válvulas corta fogo, mangueiras, bico, regulador, travamento do cilindro, etc. |  |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | S | NA | NA
71 | Externo / NR-20 |  | Cilindros de gases: Existe um depósito de cilindros bem projetado? (afastamento seguro, inexistencia de ralos ou galerias, travamento seguro dos cilindros) |  |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | S | NA | NA
72 | Externo / NR-23 |  | Os hidrantes estão em perfeito funcionamento. |  |  |  |  | S | S | NA | S | S | S | S | S | S | S | S | S
73 | Externo / NR-23 |  | Pressão da água nos hidrantes. Alcance minimo do jato da água deve ser de 10 metros. |  |  |  |  | S | S | NA | S | S | S | S | S | S | S | S | S
74 | Externo / NR-23 |  | Equip. de combate à incêndio estão nos locais designados. |  |  |  |  | S | S | NA | S | S | S | S | S | S | S | S | S
75 | Externo / NR-23 |  | Equip. de combate à incêndio e saídas de emergências deverão estar desobstruídos. |  |  |  |  | S | S | NA | S | S | S | S | S | S | S | S | S
76 | Externo / NR-23 |  | Os extintores, hidrantes e botoeiras estão sinalizados. |  |  |  |  | N | S | NA | S | S | S | S | S | S | S | S | S
77 | Externo / NR-23 |  | Os extintores, estão carregados e dentro da validade. |  |  |  |  | S | S | NA | S | S | S | S | S | S | S | S | S
78 | Externo / NR-23 |  | Os extintores encontram-se dentro dos prazos de carregamento, teste hidrostático e em boas condições. |  |  |  |  | S | S | NA | N | S | S | S | S | S | S | S | S
79 | Externo / NR-23 |  | As caixas de mangueiras possuem mangueiras, chave universal e esguicho em bom estado físico. |  |  |  |  | S | S | NA | S | S | S | S | S | S | S | S | S
80 | Externo / NR-23 |  | O Alarme de incêndio e central de alarmes deve estar funcionando corretamente. |  |  |  |  | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
81 | Externo / NR-23 |  | Verificação do ponto de encontro. Deve estar visível e em boas condições. |  |  |  |  | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
82 | Externo / NR-23 |  | Luz de emergência : deverão estar instaladas nos acessos de corredores e saídas de emergências e devem estar funcionando adequadamente. |  |  |  |  | S | S | S | S | S | S | S | N | S | S | S | S
83 | Externo / NR-20 / NR-23 |  | Os produtos inflamáveis devem estar acondicionados de forma adequada e segura. (Armário corta fogo) |  |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | N | NA | NA
84 | Externo / NR-20 / NR-23 |  | Os produtos inflamáveis possuem identificação adequada. |  |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | S | NA | S | NA | NA
85 | NR-24 |  | Instalações sanitárias adequadas , limpas e conservadas. |  |  |  |  | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
86 | Externo / NR-26 |  | Sinalizações de Segurança: Presentes, adequadas e conservadas. |  |  |  |  | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
87 | Externo / NR-1 |  | Observado outras condições de riscos? |  |  |  |  | S | NA | NA | s | NA | NA | NA | N | S | NA | N | S
[5 empty] | S | Atende ao requisito | S | 51 | 24 | 29 | 33 | 46 | 38 | 34 | 35 | 33 | 55 | 34 | 25 | 437 | 87.23%
[5 empty] | N | Não atende ao requisito | N | 16 | 3 | 3 | 11 | 2 | 6 | 1 | 7 | 2 | 5 | 5 | 3 | 64 | 12.77%
[5 empty] | NA | Não aplicável ou não auditado | NA | 20 | 59 | 54 | 43 | 39 | 43 | 52 | 44 | 52 | 27 | 48 | 59 | 540
501
Sala de quimicos externa: mangueira, Lavanderia: suporte de epi Expedição: Necessário instalação de luz de emergencia Etiqueta: luz de emergencia não funciona
ITENS DE SEGURANÇA DO TRABALHO
|  | OK | NÃO OK | N/A | TOTAL GERAL | PERCENTUAL
SELEÇÃO |  | 51 | 16 | 20 | 67 | 68.63%
RECEBIMENTO |  | 24 | 3 | 59 | 27 | 87.5%
LOW RISK |  | 29 | 3 | 54 | 32 | 89.66%
HIGH CARE |  | 33 | 11 | 43 | 44 | 66.67%
RESÍDUO |  | 46 | 2 | 39 | 48 | 95.65%
ETIQUETA |  | 38 | 6 | 43 | 44 | 84.21%
EXPEDIÇÃO |  | 34 | 1 | 52 | 35 | 97.06%
ALMOXARIFADO |  | 35 | 7 | 44 | 42 | 80%
LAVANDERIA |  | 33 | 2 | 52 | 35 | 93.94%
MANUTENÇÃO |  | 55 | 5 | 27 | 60 | 90.91%
ETE / ETA |  | 34 | 5 | 48 | 39 | 85.29%
ADMINISTRATIVOS |  | 25 | 3 | 59 | 28 | 88%
|  | 437 | 64 | 540 | 501 | 85.35%
Note on U3: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Escadas inadequadas para NR10
Note on P4: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Falta de encaixe, e dificuldade para trancar
Note on V4: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: NECESSÁRIO TRANCAR TODAS ESCADAS MARINHEIROS Responder: ADEQUAR CONFORME ATUALIZAÇÃO DA NORMA
Note on S5: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Area danificada
Note on O6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Área nova tem menos luminárias que as antigas, necessário melhoria.
Note on N8: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Sistema fraco, não atuante como antes.
Note on O8: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: TRAY WASH E SALA DE QUÍMICOS HC
Note on L11: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pátio de movimentação de empilhadeiras, com muitos buracos e saliências.
Note on O11: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: RALOS DESNIVELADOS
Note on V13: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: ESCADA ETE SEM CORRIMÃO
Note on L14: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Guarda corpo danificado
Note on T29: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: NECESSÁRIO ETIQUETA LOTO Responder: feito
Note on L31: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Verificar com manutenção, se todos os painéis possuem.
Note on N31: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Verificar com manuteção
Note on P31: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Verificar manut
Note on Q31: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Verificar manutenção
Note on L38: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Empilhadeira Blue Skies Responder: TRANSPALETEIRA
Note on L43: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: GIROFLEX
Note on L44: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Existe uma bateria quebrada Responder: EMPILHADEIRA BLUE
Note on L48: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: GIROFLEX- EMPILHADEIRA BLUE SKIES QUEBRADA
Note on L49: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FREIO DE MÃO COM PROBLEMA
Note on S49: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: ANTE ESMAGAMENTO OK
Note on L51: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: DANIFICADO VOLANTE
Note on S51: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Timão danificado Responder: arrumado
Note on L55: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: BOTÃO DE EMERGENCIA ÁREA BOA DA ESTEIRA, QUEBRADO Responder: CORRIGIDO
Note on P55: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Botão de emergência danificado Responder: Painel antigo, com ferrugem Responder: ARRUMADO
Note on L59: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Mancais expostos Responder: MOTOR SOLTO DURANTE FUNCIONAMENTO Responder: CORRIGIDO Responder: MANCAL EXPOSTO
Note on N59: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: MANCAL EXPOSTO
Note on O59: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: MANCAL EXPOSTO Responder: PROTEÇÕES DE PARTES AR COMPRIMIDO Responder: MANCAL TRAY WASH
Note on Q59: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Roletes expostos nas linhas Responder: NECESSÁRIO ADEQUAÇÃO NR 12 SELADORA Responder: ADEQUAÇÃO LINHAS Responder: Adequação - seladora nr 12
Note on U59: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: ESMERIL SEM PROTEÇÃO
Note on O60: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Botões em inglês Responder: BOTÃO DE EMERGENCIA SEM IDENTIFICAÇÃO Responder: ETIQUETAS EM INGLÊS Responder: CORRIGIDO Responder: BOTÃO DE EMERGENCIA PND E TRAY WASH SEM IDENTIFICAÇÃO
Note on O63: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Carrinhos p movimentação de resíduos e cubas de produto químico inadequados ergonomicamente. Sem apoio e ou escoamento de agua adequado, necessitando esforço físico exagerado.
Note on L78: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: PINTURA NO HIDRANTE 1
Note on L80: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: EXTINTOR SEM LACRE Responder: CORRIGIDO
Note on Q84: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Necessidade de luz de emergência na nova saida etiqueta Responder: INSTALOU POREM N FUNCIONA Responder: CORRIGIDO
Note on R84: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Luz de emergência na área da expedição Responder: CORRIGIDO
Note on U85: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Falta instalar armário corta fogo
Note on O88: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Mapas de risco serão atualizados.
Note on R88: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Necessita sinalização de rota de fuga Responder: CORRIGIDO
Note on L89: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: BANDEJA DA ESTEIRA SOLTA, NECESSÁRIO AJUSTE Responder: CORRIGIDO
Note on S89: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: PORTA CORTA FOGO DANIFICADA
Note on T89: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Suporte para epi Responder: Uma dosadora sem identificação Responder: CORRIGIDO
Note on V89: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: CORRENTE E CADEADO NO PORTAO